重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司

中国广电重庆BOSS系统存储维保项目-年度总结报告

文件编号：ZGS-09-07

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2026.01.12 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.01.12 |
| 批准人:宋海滨 | 审批时间:2026.01.12 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.01.12 | V1.0 | 新建 | 宋海滨 |

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司	1

新余美康盛德公司服务器运维项目-年度总结报告	1

1. 报告目的	4

2. 项目概述	4

3. 年度服务执行情况	5

3.1. 项目阶段完成情况	5

3.2. 服务执行统计	5

3.3. 各阶段主要交付物	5

4. 年度SLA指标达成情况	6

4.1. 整体达成情况	6

4.2. 月度SLA明细	6

5. 年度主要工作成果	7

5.1. 机房环境稳定性保障	7

5.2. 硬件健康管理	7

5.3. 安防审计有效性	7

5.4. 应急响应能力验证	8

5.5. 服务知识建设	8

5.6. 客户满意度	8

5.7. 交付物归档	8

6. 存在问题与改进措施	9

7. 下年度工作建议	9

7.1. 服务延续建议	9

7.2. 技术提升建议	10

7.3. 管理优化建议	10

8. 附件	10

报告目的

本报告旨在全面总结中国广电重庆网络股份有限公司（以下简称“甲方”）存储维保项目在2025年1月1日至2025年12月31日全年的服务交付情况，包括服务内容执行、SLA指标达成、主要工作成果、存在问题及改进建议，为项目最终验收和下一年度服务提供参考依据。

项目概述

| 项目名称 | 中国广电重庆网络股份有限公司存储维保项目 |
| --- | --- |
| 服务周期 | 2025年1月至2025年12月31日 |
| 报告周期 | 2025年1月1日至2025年12月31日（全年） |
| 服务对象 | 甲方产权所有的托管设备（共计6台） |
| 服务模式 | 远程监控 + 远程运维 + 现场运维 |
| 合同金额 | 37,000.00元 |

托管设备清单

| 序号 | 设备类别 | 品牌型号 | 序列号 | U数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储交换机 | H3C S6520-24S-SI | 210235A3J6P2260000C8 | 1 |
| 2 | 存储交换机 | H3C S6520-24S-SI | 210235A3J6P2260000C8 | 1 |
| 3 | 超融合节点 | Lenovo SR660V2 | J80003N6 | 2 |
| 4 | 超融合节点 | Lenovo SR660V2 | J8003MZ2 | 2 |
| 5 | 超融合节点 | Lenovo SR660V2 | J80003N3 | 2 |
| 6 | 备份服务器 | HP DL388 GEN9 | CN77160FZY2 | 2 |

年度服务执行情况

项目阶段完成情况

根据《交付计划》（ZGS-09-03），全年四个阶段均已按期完成：

| 阶段 | 时间周期 | 核心工作 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：项目启动与初始化 | 2025年1月 | 需求确认、团队组建、工具部署、首次健康检查 | 已完成 |
| 阶段二：稳定运维与服务磨合 | 2025年2-4月 | 日常运维、知识库建立、首次安防审计 | 已完成 |
| 阶段三：深度巡检与优化提升 | 2025年5-9月 | 硬件深度巡检、安防审计优化、应急演练 | 已完成 |
| 阶段四：全面总结与收尾 | 2025年10-12月 | 全面巡检、年度总结、服务改进 | 已完成 |

服务执行统计

全年共处理服务事件55次，具体分类统计如下：

| 服务类型 | 次数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 硬件故障协助 | 2次 | 3.6% |
| 安防审计异常 | 1次 | 1.8% |
| 硬件状态巡检 | 12次 | 21.8% |
| 安防审计检查 | 12次 | 21.8% |
| 咨询及现场支持 | 28次 | 51.0% |
| 合计 | 55次 | 100% |

各阶段主要交付物

| 阶段 | 主要交付物 | 确认状态 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 《运维服务需求清单》《设备健康检查报告》《交付方案》《交付计划》 | 甲方签字确认 |
| 阶段二 | 《运维服务质量月报》（2-4月）、《硬件巡检记录单》、《安防审计检查记录》、《运维服务验收报告（阶段二）》 | 甲方签字确认 |
| 阶段三 | 《硬件健康检查报告》《安防审计优化记录》《应急演练报告》《运维服务验收报告（阶段三）》 | 甲方签字确认 |
| 阶段四 | 《设备全面巡检报告》《服务改进报告》《运维服务年度总结报告》《运维服务验收报告（年度）》 | 甲方签字确认 |

年度SLA指标达成情况

整体达成情况

| 指标项 | 承诺目标 | 实际达成 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房环境可用性 | ≥99.5% | 100% | 达标 |
| 电力可用性 | 100% | 100% | 达标 |
| 硬件故障响应率 | 100% | 100% | 达标 |

月度SLA明细

| 月份 | 机房环境可用性 | 电力可用性 | 硬件故障响应率 | 服务事件数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 100% | 100% | 100% | 3 |
| 2月 | 100 | 100% | 100% | 5 |
| 3月 | 100 | 100% | 100% | 4 |
| 4月 | 100 | 100% | 100% | 6 |
| 5月 | 100 | 100% | 100% | 5 |
| 6月 | 100 | 100% | 100% | 5 |
| 7月 | 100 | 100% | 100% | 5 |
| 8月 | 100 | 100% | 100% | 5 |
| 9月 | 100 | 100% | 100% | 5 |
| 10月 | 100 | 100% | 100% | 4 |
| 11月 | 100 | 100% | 100% | 4 |
| 12月 | 100 | 100% | 100% | 4 |
| 全年 | 100% | 100% | 100% | 55次 |

注：4月因计划内电力维护进行了一次短暂切换，已提前通知甲方并获得同意，未计入不可用时间。

年度主要工作成果

机房环境稳定性保障

全年机房环境整体运行稳定，未发生计划外中断。4月份计划内电力维护已提前2周通知甲方，并顺利完成切换。9月份空调温度瞬时偏高问题已通过优化监控阈值解决，彻底消除同类短时环境波动问题，全面保障机房设备恒温恒湿稳定运行环境。

硬件健康管理

通过每月常态化硬件巡检、季度抽查及年度深度巡检，全方位监测6台托管设备运行状态，及时排查、预警并处理硬件隐患，全年未发生硬件重大故障，设备整体运行稳定：

3月发现一台超融合节点磁盘使用率超过85%，第一时间反馈甲方，协助完成扩容规划，规避存储爆满风险；

5月发现备份服务器硬盘SMART告警，快速响应并协助甲方联系厂商完成硬件检测与更换，保障备份系统正常运行；

年末全面核验所有托管设备磁盘、内存、电源等核心硬件状态，设备整体健康状态优良。

安防审计有效性

全年常态化落实安防审计工作，筑牢项目安全防线：

数据库审计和日志审计系统全年稳定运行，审计日志完整、可追溯，满足合规运维要求；

8月完成安防审计规则专项优化，精准过滤无效告警，审计误报率较上半年降低约25%，大幅提升审计工作效率；

全年无异常访问、数据泄露、安全攻击等安全事件发生，项目安防态势稳定可控。

应急响应能力验证

为完善应急处置体系，提升突发故障处置能力，9月组织开展机房电力中断场景应急演练，全面验证应急预案可行性与团队实操能力：

应急响应启动时间：12分钟，优于既定15分钟目标时效；

电力故障恢复时间：35分钟，远优于2小时处置目标；

演练完成后，结合实操问题优化应急通讯录、24小时值班排班机制，进一步完善应急处置流程，提升团队应急处置标准化、高效化水平。

服务知识建设

全年持续推进项目知识库搭建与更新，沉淀标准化运维经验，助力高效运维与甲方自助查询：

全年累计录入知识库43条，服务知识已向甲方开放查询权限。

知识库已对甲方开放查询权限，实现运维经验共享、常见问题自助解决，提升双方工作效率。

客户满意度

全年分阶段开展客户满意度调研，全面核验服务质量，各季度评分均高于既定考核标准，服务获得甲方认可。

交付物归档

全年严格按照项目交付规范，完成所有服务文档的整理、审核、分类归档工作，全程可追溯、可核验。全年累计形成标准化交付文档40余份，具体分类如下：

启动阶段：3份

策划阶段：1份

实施阶段：20余份（含过程记录单、服务确认单等过程资料）

检查阶段：12份（月度质量月报、阶段验收报告等）

改进阶段：3份

所有交付物统一归档至阿里云企业云盘，归档规范、完整，满足项目验收及溯源要求。

存在问题与改进措施

| 问题描述 | 影响程度 | 改进措施 | 责任人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月计划内电力维护切换（已提前通知） | 低 | 优化通知机制，提前2周正式书面通知甲方，同步确认对接事宜 | 运维项目经理 | 已完成 |
| 硬件巡检记录格式不统一 | 低 | 统一标准化巡检记录模板，纳入知识库常态化使用，规范填报要求 | 运维工程师 | 已完成 |
| 安防审计告警存在少量误报 | 低 | 持续迭代优化审计规则，精准过滤无效告警，降低误报率 | 运维工程师 | 已完成 |
| 9月机房环境短暂波动（空调温度瞬时偏高） | 低 | 优化空调监控阈值，增设多级预警机制，提前预判环境波动 | 运维工程师 | 已完成 |
| 应急演练中发现通讯录未包含全部值班人员 | 低 | 全面更新应急通讯录，补齐所有值班人员信息，完善24小时值班联系方式 | 服务台 | 已完成 |

下年度工作建议

服务延续建议

- 续签准备：结合本年度服务交付情况及甲方运维需求，提前筹备2026年度运维服务方案、报价及服务细则，保障服务无缝衔接。

- 服务优化：在稳固现有全项SLA达标成果的基础上，进一步压缩故障响应、处置时长，全方位提升服务精细化水平。

- 成本控制：优化巡检频次与运维工作模式，整合重复性工作，提升运维效率，在保障服务质量的前提下实现降本增效。

技术提升建议

- 监控优化：持续迭代机房环境、硬件设备监控阈值，优化监控策略，彻底减少系统误报、漏报问题，实现精准监控。

- 自动化提升：探索巡检数据自动统计、报告自动生成功能，减少人工操作，降低人为失误，提升运维工作智能化水平。

- 知识库深化：持续丰富知识库内容，新增故障典型案例、专项运维方案等内容，优化查询分类，强化甲方自助运维能力。

管理优化建议

- 定期复盘：持续沿用月度报告、季度复盘工作机制，常态化收集甲方反馈意见，动态优化服务内容。

- 应急演练常态化：建立半年一次的常态化应急演练机制，覆盖电力、网络、硬件故障等多场景，持续校验、优化应急预案。

- 主动运维：深度挖掘监控数据、巡检数据，通过数据分析预判设备潜在故障，从被动处置转向主动预防运维。

附件

- 附件1：《运维服务需求清单》

- 附件2：《设备健康检查报告》

- 附件3：《运维服务质量月报》（1-12月，共12份）

- 附件4：《硬件巡检记录单》（1-12月，共12份）

- 附件5：《安防审计检查记录》（1-12月，共12份）

- 附件6：《硬件健康检查报告》

- 附件7：《应急演练方案及演练报告》

- 附件8：《设备全面巡检报告》

- 附件9：《客户满意度调查表》（阶段二、阶段三、年度）

- 附件10：《服务改进建议清单》

- 附件11：《服务改进报告》

- 附件12：《运维服务验收报告》（阶段二、阶段三、年度）